РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Куйбышевского сельсовета

Рубцовского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2016		 					                         	  № 33			                        п. Куйбышево

О создании комиссии по проведению

проверки готовности к отопительному

периоду теплоснабжающих организаций,

и потребителей тепловой энергии.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования Куйбышевский сельсовет Рубцовского района Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  Куйбышевского сельсовета (далее – комиссия)  приложение № 1.

2. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017  годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Куйбышевского сельсовета  (приложение № 2).

3.  Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду  теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  Куйбышевского сельсовета (приложение 3).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

## Глава  сельсовета                                                                           Г.А. Астахов

Приложение № 1

к постановлению

от 05.09.2016 № 33

Положение

о комиссии  по проведению проверки готовности к отопительному

периоду  теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии Куйбышевского сельсовета

1. Общие положения

  - Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду  теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также  порядок ее работы (далее – Комиссия).

  - В своей деятельности Комиссия подотчетна Главе  сельсовета.

  - В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края, Уставом муниципального образования Куйбышевский сельсовет Рубцовского района Алтайского края», иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

- контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищного хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории Куйбышевского сельсовета;

- анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному периоду.

2.2. Для реализации возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций;

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии;

- осуществляет контроль за реализацией планов подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры Куйбышевского сельсовета к работе в отопительный период;

- исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

3. Права Комиссии

3.1. Для осуществления возложенных задач и функций Комиссия имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений  организаций и предприятий, расположенных на территории Куйбышевского сельсовета необходимые документы и иные сведения по вопросам своей деятельности;

- привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности;

- вносить в Администрацию сельсовета предложения по вопросам, требующим решения Администрации  сельсовета.

3.2. Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.

4. Состав Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя и членов Комиссии.

Членами Комиссии являются представители Администрации Куйбышевского сельсовета, Администрации Рубцовского района (по согласованию), теплоснабжающих организаций (по согласованию), руководители предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования ( по согласованию).

## 4.2. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;

- назначение заседаний Комиссии и определение их повестки дня;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии.

## 4.3. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа ее состава.

5.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

5.4. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется актом проверки готовности к отопительному периоду, который подписывается председателем Комиссии, заместителями председателя Комиссии и членами Комиссии.

Приложение № 2к постановлению

от 05.09.2016 № 33

Программа

по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2016-2017 годов  теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии Куйбышевского сельсовета

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 года  (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2016-2017 года теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих и потребителей тепловой энергии Куйбышевского сельсовета (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 года таблица № 1.

4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 года, согласно приложению № 1 к Программе.

5. При проверке готовности к отопительному периоду 2016-2017 года  Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV Правил.

6. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

7. В целях проведения Комиссией проверки выполнения плана ремонтных работ предоставляется информация о выполнении ремонтных работ.

8. Результаты проверки теплоснабжающих организаций оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 года теплоснабжающих организаций согласно  приложению № 2 к Программе.

10. Результаты проверки потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 года потребителей тепловой энергии согласно  приложению № 3 к Программе.

11. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

12. В акте  проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 года содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

13. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

14. Паспорт готовности к отопительному периоду 2016-2017 года (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению № 4 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

15. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2014 года.

16. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 15 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 года.

17. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 15 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2016 - 2017 года

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теплоснабжающие организации | 1 | с 01.09.2016 по 15.09.2016 | В соответствии с главой III Правил |
| 2. | Учреждения социальной сферы, в том числе: | 3 | с 01.09.2016 по 15.09.2016 | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.1. | Куйбышевский ФАП | 1 | с 01.09.2016 по 15.09.2016 | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.2. | МБОУ «Куйбышевская СОШ» | 1 | с 01.09.2016 по 15.09.2016 | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.3. | Администрация сельсовета | 1 | с 01.09.2016 по 15.09.2016 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3. | Магазин «Сладко» | 1 | с 01.09.2016 по 15.09.2016 | В соответствии с главой IV Правил |
| 4. | Магазин ИП Сумленинова В.А | 1 | с 01.09.2016 по 15.09.2016 | В соответствии с главой IV Правил |

Перечень теплоснабжающих организаций и  потребителей тепловой энергии,

в отношении, которых проводится проверка готовности к отопительному периоду

2016 - 2017 гг. на территории муниципального образования Куйбышевский сельсовет Рубцовского района Алтайского края

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Теплоснабжающие, в том числе: |  |
| 1.1. | ООО «Районный Водоканал» | п.Куйбышево ул.Молодежная 33 |
| 2. | Учреждения социальной сферы, в том числе: |  |
| 2.1. | Куйбышевский ФАП | п.Куйбышево, ул.Центральная,10 |
| 2.2. | МБОУ «Куйбышевская СОШ» | п.Куйбышево, ул.Центральная,4 |
| 2.3. | Администрация сельсовета | п.Куйбышево, ул.Центральная,6 |
| 3. | Магазин «Сладко» | п.Куйбышево, ул.Борковская,15 А |
| 4. | Магазин ИП Сумленинова В.А | п.Куйбышево, пер.Школьный,8 |

Приложение № 2

к  программе  по  проведению проверки

готовности к отопительному периоду

2016-2017 г.г.теплоснабжающих организаций  и потребителей тепловой энергии

Куйбышевского сельсовета

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 гг.

теплоснабжающей организации

п. Куйбышево                                                      		        "____" _________________ 2016г.

(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Главы сельсовета от «____» ________2016 № __________, в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду,   утвержденной  постановлением Администрации сельсовета от «05»сентября 2016 № 33

с  "___" _________ 2016   по "____" __________ 2016  в соответствии с Федеральным  законом   от   27.07.2010 № 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ООО «Районный Водоканал» _____________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:

1. котельной, расположенной по ул.Молодежная,33;

В ходе проведения проверки готовности  к  отопительному  периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительном периоде

_________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: __Котельные готовы к работе в отопительном периоде 2016-2017 гг.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 годов <*>

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                          ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" ___________ 2016г.  _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя  теплоснабжающей  					 организации,  в отношении которой

проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 3

к  программе  по  проведению проверки

готовности    к  отопительному периоду      2016-2017 годов   теплоснабжающих,

теплосетевых  организаций  и

потребителей тепловой энергии

Куйбышевского сельсовета

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 года

потребителей тепловой энергии

п. Куйбышево                                                        "____" _________________ 2016

Комиссия,   образованная    постановлением Главы сельсовета от «____» ________2016 № __________, в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду,   утвержденной  постановлением Главы сельсовета от «____» ________2016 № ___________

с  "___" _________ 2016 по "____" __________ 2016 в соответствии с Федеральным законом  от   27.07.2010 № 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование  потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1.Куйбышевский ФАП, ул.Центральная,10;

2. МБОУ «Куйбышевская СОШ»

3. Администрация сельсовета,ул.Центральная,6

4. Магазин «Сладко», ул.Борковская,15А

5.Магазин ЧП Сумленинова, переулок Школьный,8

Для рассмотрения комиссии потребителем предъявлено:

1.Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок: нарушений не выявлено

___________________________________________________________

(нарушение выявлено / не выявлено, устранено / не устранено)

Представитель потребителя_____________________

(роспись, ФИО)

2. Проведение промывки  оборудования и коммуникаций  теплопотребляющих установок _____________________________________________________________________________					(№ и дата акта)

Представитель потребителя                  Представитель ООО «Районный Водоканал»

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению _____выполнена_______________________________________________________________

(выполнена/не выполнена)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

4. Выполнение плана ремонтных работ _____________________________________________________________________________

(выполнен/не выполнен)

Представитель потребителя______________________(                                            )

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих  потребителю  тепловой энергии  _____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

6. Состояние утепления  зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых  пунктов, а также индивидуальных  тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

Представитель потребителя                              Представитель ООО «Районный Водоканал»

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

8. Наличие и работоспособность приборов учета тепловой энергии

_____________________________________________________________________________

(№ и дата акта о допуске к эксплуатации)

Представитель потребителя                              Представитель ООО «Районный Водоканал»

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

9. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии

_____________________________________________________________________________

(имеются/отсутствуют; в исправном/неисправном  состоянии)

Представитель потребителя                             Представитель ООО «Районный Водоканал»

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

10. Работоспособность защиты систем теплоснабжения

_____________________________________________________________________________

(в исправном/неисправном  состоянии)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

11. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала _______________________________________

_____________________________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

12. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией  _________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

Представитель потребителя                              Представитель ООО «Районный Водоканал»

(роспись, ФИО)                                                                                               (роспись, ФИО)

13. Плотность оборудования тепловых пунктов ____________________________________

(плотное/неплотное)

Представитель потребителя                              Представитель ООО «Районный Водоканал»

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

14. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов _____________________________________________________________________________

(установлены/не установлены)

Представитель потребителя                              Представитель ООО «Районный Водоканал»

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

15. Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

_____________________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере, наличие графика рассрочки платежа)

Представитель потребителя                        Представитель ООО «Районный Водоканал»

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

16. Наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок

_____________________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

17. Проведение испытания оборудования  теплопотребляющих установок  на  плотность и прочность  _________________________________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя                               Представитель ООО «Районный Водоканал»

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

18. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий ______________________________________________________________________

(обеспечена/не обеспечена)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

19. Наличие протокола  проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок _______________________________

(№ и дата протокола)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

20. Наличие акта проверки системы вентиляции ____________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

21. Наличие протокола замера сопротивления изоляции силовой электропроводки

_____________________________________________________________________________

(№ и дата протокола)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

22. Наличие акта на герметизацию вводов   _________________________________________

(№ и дата акта).

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:  __________________________________________________________.

(готовность/неготовность  к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов. <*>

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                          ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" ___________ 2016  _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя потребителя тепловой

энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к

отопительному  периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 4

к  программе по проведению проверки

готовности  к отопительному периоду

2016-2017 года  теплоснабжающих

организаций, потребителей тепловой        энергии Куйбышевского сельсовета

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 года

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации,  потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________  № ______.

________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,     образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3 к постановлению

от 05.09.2016 №33

Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 года теплоснабжающих организаций и потребителей

тепловой энергии Куйбышевского сельсовета

Председатель комиссии - 	Астахов Г.А., Глава сельсовета;

Заместитель председателя комиссии – Стенькина Л.А.,  секретарь Администрации сельсовета

Члены комиссии:

-Угрюмов А.В., директор ООО «Районный Водоканал»  (по согласованию);

- Котенко Н.В.,  специалист Администрации сельсовета (по согласованию);

-Садыков М.Н., государственный инспектор управления Ростехнадзора (по согласованию).