- Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения с. Самарка Рубцовского района  Алтайского края на период 2018-2031гг.

Постановлением Администрации Самарского сельсовета Рубцовского района Алтайского края от 29.05.2015 №16 утверждена схема теплоснабжения муниципального образования Самарский сельсовет Рубцовского района Алтайского до 2028 года.

Согласно пунктам 22-24 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2014 №154, схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации. Актуализация схемы теплоснабжения (в границах муниципального образования Самарский сельсовет) по состоянию на 2020 год будет осуществлена не позднее 15 апреля 2019 года.

В соответствии с п. 22 Требований схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Предложения по актуализации схемы теплоснабжения просим направлять по адресу: 658237, Алтайский край, с. Самарка, ул. Ленина, 20.

телефон: 8(38557) 78-6-07,  телефон-факс: 8(38557) 78-6-12,  электронная почта: samarselsovet@yandex.ru

Срок сбора замечаний и предложений - 01.03.2019.

Предложения по актуализации схемы теплоснабжения, направленные после  1 марта 2019 года, при актуализации схемы теплоснабжения по состоянию на 2020 год, не будут рассмотрены.

Ответственное лицо – Глава Самарского сельсовета Терентьев Андрей Викторович.

Контактное лицо – Доля Евгения Викторовна (секретарь Администрации сельсовета), тел:8(38557) 78-6-12.

Глава сельсовет               							А.В. Терентьев