- Уведомление о проведении актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Большешелковниковский сельсовет на 2021 г.

Администрация Большешелковниковского сельсовета Рубцовского района Алтайского края уведомляет о проведении актуализации схемы теплоснабжения МО Большешелковниковский  сельсовет Рубцовского района Алтайского края, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Постановлением Администрации Большешелковниковского сельсовета Рубцовского района Алтайского края от 10.02.2015 № 44 утверждена схема теплоснабжения муниципального образования Большешелковниковский сельсовет Рубцовского района Алтайского до 2028 года.

Схема теплоснабжения подлежит актуализации в отношении следующих данных:

- Теплоснабжающее предприятие ООО "Тепловая компания" заменить на МУП «Южный» Рубцовского района Алтайского края.

- Таблица 2.10.2 – Существующее положение в  сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения главы 1 «Годовой баланс производства и реализации тепловой энергии» читать в следующей редакции:

Большешелковниковский сельсовет

| Показатель | Единица измерения | Объем тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| 1 Выработка тепловой энергии | Гкал | 1103,76 |
| 2 Собственные нужды источника тепла | Гкал | 36,91 |
| 3 Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего: | Гкал | - |
| 3.1 на технологические нужды предприятия | Гкал | - |
| 3.2 бюджетным потребителям | Гкал | - |
| 3.3 населению | Гкал | - |
| 3.4 прочим потребителям | Гкал | - |
| 3.5 организациям - перепродавцам | Гкал | - |
| 3.6 в собственную тепловую сеть | Гкал | - |
| 4 Покупная тепловая энергия, всего: | Гкал | - |
| 4.1 с коллекторов блок - станций | Гкал | - |
| 4.2 из тепловой сети | Гкал | - |
| 5 Отпуск тепловой энергии в сеть, всего: | Гкал | 1066,85 |
| 5.1 потери тепловой энергии в сетях, всего: | Гкал | 197,54 |
| 5.2 Полезный отпуск тепловой энергии, всего | Гкал | 869,31 |
| 5.2.1 полезный отпуск на нужды предприятия | Гкал | - |
| 5.2.2 полезный отпуск организациям - перепродавцам, всего: | Гкал | - |
| 5.2.3 Полезный отпуск по группам потребителей, всего: | Гкал |  |
| 5.2.3.1 бюджетным потребителям | Гкал | 821,15 |
| 5.2.3.2 населению | Гкал | - |
| 5.2.3.3 прочим потребителям | Гкал | 48,16 |

Предложения по актуализации схемы теплоснабжения просим направлять по адресу: 658258, Алтайский край, Рубцовский район, с. Большая Шелковка, ул. Советская, 59.

телефон 8(38557) 75-7-30, 8(38557) 4-01-29, факс:8(38557) 75-7-43, электронная почта: adm.shelkovka2012@yandex.ru

Срок сбора замечаний и предложений - 20.10.2021 г.

Предложения по актуализации схемы теплоснабжения, направленные после  20.10.2021 года, при актуализации схемы теплоснабжения по состоянию на 2022 год, не будут рассмотрены.

Ответственное лицо – Глава Большешелковниковского сельсовета Гриднев Павел Владимирович.

Контактное лицо – Воронина Айгуля Рахметуловна (секретарь Администрации сельсовета), тел:8(38557) 4-01-29.

Глава сельсовет               					                                 П.В.Гриднев