РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОССИЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РУБЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2025









№ 10
                                           п. Новороссийский
Об утверждении перечня первичных

 средств пожаротушения в местах

общественного пользования населенных 

пунктов муниципального образования
Новороссийский сельсовет
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г.            № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,                   от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» в целях обеспечения пожарной безопасности в местах общественного пользования населенных пунктов Новороссийского сельсовета Рубцовского района Администрация муниципального образования Новороссийский сельсовет.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Территории общего пользования сельских населённых пунктов муниципального образования Новороссийский сельсовет обеспечиваются первичными средствами тушения пожаров при проведении на них массовых мероприятий.
2. Территории общего пользования обеспечиваются из расчета 2 огнетушителя с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 2А на каждые 800 м2.
3. Ответственность за обеспечение места проведения массового мероприятия указанными средствами тушения пожаров возлагается на организатора массового мероприятия.
4. Опубликовать настоящее постановление Администрации Новороссийского сельсовета и разместить на официальном сайте муниципального образования Новороссийский сельсовет.
5. Постановление Администрации  сельсовета от 10.12.2021 №29 считать утратившим силу.
6. Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельсовета                                                          С.П.Грачев
Приложение № 1 к постановлению
                                                                                       администрации Новороссийского
                                                                                        сельсовета от 10.04. 2025 года №10
Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории муниципального образования Новороссийский сельсовет
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п 
	Наименование помещения, строения 
	Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.)

	
	
	огнетушители <1>
	внутриквартирный пожарный кран <2>
	емкость с водой <3>
	ведро 
	ящик с песком <4>
	лопата 

	1.
	Квартиры многоквартирных жилых домов 
	1 
	1 
	-
	1 
	-
	-

	2.
	Индивидуальные жилые и садовые дома 
	1 
	-
	1 
	1 
	1 
	1 

	3.
	Индивидуальные гаражи 
	1 
	-
	-
	-
	-
	-

	Примечания:
	1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.

	
	2. Внутренним пожарным краном укомплектовываются квартиры, в которых согласно проектно-сметной документации требуется данная установка. Пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Рукав должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем.

	
	3. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.

	
	4. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м (3) и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.


	№

п/п
	Наименование средств и инвентаря
	Рекомендуемое 

 кол-во

	1
	Огнетушитель порошковый (ОП)
	2

	2
	Лопата штыковая
	1

	3
	Лом 
	1

	4
	Ведро металлическое
	1

	5
	Топор 
	1

	6
	Багор 
	1

	7
	Ящик с песком
	1


