РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИШНЁВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РУБЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2026                                                                                                        № 7

с. Вишнёвка

Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения в местах

общего пользования муниципального

образования Вишнёвский сельсовет Рубцовского

района Алтайского края

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г.            № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06  октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», уставом муниципального образования Вишнёвский сельсовет Рубцовского района Алтайского края, в целях обеспечения пожарной безопасности в местах общего пользования на территории муниципального образования Вишнёвский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Территории общего пользования муниципального образования Вишнёвский сельсовет обеспечиваются первичными средствами тушения пожаров при проведении на них массовых мероприятий.

- Территорию общего пользования обеспечивается из расчета 2 огнетушителя с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 2А на каждые 800 м2.

- Ответственность за обеспечение места проведения массового мероприятия указанными средствами тушения пожаров возлагается на организатора массового мероприятия.

- Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

- Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления остается за Главой сельсовета.

Глава сельсовета                                           И.Г. Кабышева