Комитет по управлению муниципальным

имуществом Администрации Рубцовского района

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета

__________________Д.А. Рудницкий

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на поставку медицинского оборудования для муниципального учреждения здравоохранения «Рубцовская центральная районная больница»

Рубцовск-2010

Содержание

Приглашение к участию в аукционе	4

Часть I. Общие условия проведения аукциона	5

Раздел 1. Общие сведения	5

1.1.    Законодательное регулирование	5

1.2.    Муниципальный заказчик	5

1.3.    Предмет аукциона. Место и сроки поставки товаров	5

1.4.    Правомочность и требования к участникам размещения заказа	5

1.5.    Источник финансирования и порядок оплаты …………………………………….6

1.6.    Приемлемость товаров………………………………………………………………6

1.7.    Расходы на участие в аукционе	6

1.8.    Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона	6

Раздел 2. Документация об аукционе	6

2.1.    Содержание документации об аукционе	6

2.2.    Разъяснение документации об аукционе	7

2.3.    Дополнения и изменения в документации об аукционе	7

Раздел 3. Подготовка заявки на участие в аукционе	7

3.1.    Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе	7

3.2.    Требования к документам, входящим в состав  заявки на участие в аукционе	8

3.3.    Количество заявок на участие в аукционе………………………………………….9

3.4.    Валюта заявки на участие в аукционе…………………………………………...…9

3.5.    Обеспечение заявки на участие в аукционе………………………………………..9

3.4.    Форма аукционного предложения по цене контракта	9

Раздел 4. Подача заявки на участие в аукционе	9

4.1.    Срок действия заявки на участие в аукционе	9

4.2.    Оформление, подписание и форма подачи заявки на участие в аукционе	10

4.3.    Представление заявок на участие в аукционе	10

4.4.    Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания  срока их приема	10

4.5.    Изменение и отзыв заявок на участие в аукционе	10

Раздел 5.  Рассмотрение заявок на участие в аукционе	11

5.1.    Вскрытие заявок на участие в аукционе полученных в запечатанном конверте	11

5.2.    Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе	11

5.3.    Преимущества (преференции) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов при размещении заказов	12

5.4.    Рассмотрение заявок на участие в аукционе и допуск участников размещения  заказа к участию в аукционе	12

5.5.    Контакты участников размещения заказа с заказчиком	13

Раздел 6. Определение победителя аукциона	14

6.1.    Процедура проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии и аукциониста………….	14

6.2 Определение победителя аукциона и оформление итогов аукциона……………..16

6.3. Изменение объемов поставки товаров, предусмотренных муниципальным контрактом………………………………………………………………………………….16

6.4. Протокол аукциона и уведомление об итогах аукциона………………………….17

Раздел 7. Заключение муниципального контракта по итогам аукциона	17

7.1.    Заключение муниципального контракта	17

7.2.   Обеспечение исполнения обязательств по контракту	19

Раздел 8. Разрешение споров и разногласий сторон	19

8.1.    Обжалование	19

8.2.    Разрешение споров и разногласий	19

Часть II.Информационная карта аукциона…………………………………… …………20

Часть III. Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа……………………………………………………………………………………………29

ФОРМА № 1. Опись документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе…...………………………………………………………………….……………….29

ФОРМА № 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ …………………………………..31

ФОРМА № 3. АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА…………………….…33

ФОРМА № 4. ДОВЕРЕННОСТЬ …………………………………………………………...34

ФОРМА № 5. Запрос на разъяснение документации об аукционе……………………….35

Часть IV. Проект муниципального контракта………………………………………….36

Приглашение к участию в аукционе

Уважаемые дамы и господа!

Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут получить документацию об аукционе в электронной форме или на бумажном носителе. В электронной форме полный комплект настоящей документации об аукционе можно получить бесплатно по адресу: г.Рубцовск, ул.Карла Маркса,182, каб.17. Адрес электронной почты: radmin@rubtsovsk.ru, либо на портале государственных закупок Администрации Алтайского края: www.gzalt.ru, а также на официальном сайте администрации Рубцовского района: www.radmin.rubtsovsk.ru.

На основании заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр документации об аукционе на бумажном носителе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего аукциона. Сроки предоставления: с «3» марта 2010 г. по «23» марта 2010г. предоставляется в течение двух рабочих дней.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте аукциона, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации об аукционе в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения документации об аукционе будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим документацию об аукционе в официальном порядке.

Обращаем ваше внимание на то, что лица, получившие комплект документации об аукционе с официального сайта и не направившие заявление на получение документации об аукционе на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений документации об аукционе.

Часть I. Общие условия проведения аукциона

Раздел 1. Общие сведения

1.1.    Законодательное регулирование

Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с изменениями от

20 апреля 2007 г. (далее - Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ), Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в их развитие нормативными правовыми актами.

1.2.    Муниципальный заказчик

1.2.1.  Муниципальный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3.    Предмет аукциона. Место и сроки поставки товаров

1.3.1.  Муниципальный заказчик приглашает всех заинтересованных лиц подать заявки на участие в аукционе на поставку товаров, информация о которых, а также идентификационный номер аукциона (лотов), содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта (часть III*).  Место и сроки поставки товаров указаны в технической части документации об аукционе.

*Далее по тексту ссылки на разделы, статьи, подразделы, пункты, подпункты относятся исключительно к настоящей документации об аукционе, если иное прямо не предусмотрено в  настоящей документации.

1.4.    Правомочность и требования к участникам размещения заказа

1.4.1.  В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение муниципального контракта по результатам аукциона, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.

1.4.2.  Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

а)    соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

б)    не должен находиться в процессе ликвидации юридического лица;

в)    не должна проводиться процедура банкротства в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя;

г)   деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

д)   задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не должна превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

1.4.3.    При размещении заказа путем проведения торгов муниципальный заказчик, в случае необходимости, может также установить предусмотренные Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ дополнительные требования к участникам размещения заказа, о чем будет указано в документации об аукционе.

1.5.    Источник финансирования и порядок оплаты

1.5.1. Финансирование поставки товаров по муниципальному контракту, заключенному по результатам аукциона будет осуществляться за счет внебюдж.

1.5.2. Оплата заказа производится в порядке и на условиях, предусмотренных в муниципальном контракте, заключенном по результатам проведенного аукциона.

1.6.    Приемлемость товаров

Все товары, поставляемые в рамках заключенного по результатам аукциона муниципального контракта, могут происходить из Российской Федерации или любого другого государства, за исключением товаров, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлены запреты или ограничения.

1.7.    Расходы на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе, а муниципальный заказчик не имеет обязательств по этим расходам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.8.    Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона

Муниципальный заказчик, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается соответственно в течение пяти рабочих и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения муниципальный заказчик обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

Раздел 2. Документация об аукционе

2.1.    Содержание документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе включает в себя:

Приглашение к участию в аукционе.

Часть I. Общие условия проведения аукциона.

Раздел 1. Общие сведения.

Раздел 2. Документация об аукционе.

Раздел 3. Подготовка заявки на участие в аукционе.

Раздел 4. Подача заявки на участие в аукционе.

Раздел 5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

Раздел 6. Определение победителя аукциона.

Раздел 7. Заключение муниципального контракта по итогам аукциона.

Раздел 8. Разрешение споров и разногласий сторон.

Часть II. Информационная карта аукциона.

Часть III. Техническая часть.

Часть IV. Образцы форм  для заполнения участниками размещения заказа.

Часть V. Проект муниципального контракта.

2.2.    Разъяснение документации об аукционе

2.2.1.  Участник размещения заказа имеет право обратиться к муниципальному заказчику с просьбой о разъяснении положений документации об аукционе. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен по адресу, указанному в Информационной карте аукциона.

2.2.2.  Муниципальный заказчик обязан в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса письменно направить разъяснения положений документации об аукционе при условии, что такой запрос поступил не позднее, чем за пять дней до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.3.  В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено муниципальным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее сути.

2.3.    Дополнения и изменения  документации об аукционе

2.3.1.  В любое время, но не позднее, чем за пять дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона, муниципальный заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

2.3.2.   В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в официальном печатном издании и в течение одного дня размещаются на официальном сайте в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона.

2.3.3.    В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе в официальном порядке.

Раздел 3. Подготовка заявки на участие в аукционе

3.1.    Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.1.1.  Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция, которой обмениваются участник размещения заказа и заказчик, муниципальный заказчик, должны быть написаны на русском языке.

3.1.2.  Отдельные документы (или их части), представленные участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых разделов на русский язык, нотариально заверенный. Муниципальный заказчик вправе не рассматривать тексты, не переведенные на русский язык.

3.1.3.	Участник размещения заказа должен учитывать возможные риски того, что отсутствие перевода (или его ненадлежащий вид) документов в составе заявки на участие в аукционе может привести к неправильному пониманию аукционной комиссией представленных документов, в связи с чем такой участник размещения заказа может быть не допущен до аукциона.

3.2.    Требования к документам, входящим в состав  заявки на участие в аукционе

3.2.1.  Заявка на участие в аукционе представляет собой полный комплект документов, представляемых участником размещения заказа для участия в аукционе.

Заявка на участие в аукционе должна включать в себя следующее:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б)  документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, подготовленные  в соответствии с пунктом 3.9 настоящего раздела, если обеспечение заявки на участие в аукционе предусмотрено условиями аукциона;

в)   доверенность, заверенную должным образом, или иной документ, свидетельствующий о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в аукционе, имеет полномочия подписать заявку на участие в аукционе.

В случае если заявка на участие в аукционе подписывается первым лицом организации, вместо доверенности представляется копия решения органа управления организации  и (или) собственника о назначении первого лица.

г)  оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

д)   иностранные участники размещения заказа предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства;

е)  сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара. Копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям законодательства Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены такие требования;

ж)  копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов;

з)  другие документы, предусмотренные Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ и настоящей документацией об аукционе.

3.2.2. Участник размещения заказа должен представить в составе своей заявки на участие в аукционе документы, подтверждающие его правоспособность и соответствие требованиям документации об аукционе, необходимые для выполнения муниципального контракта в случае его победы на аукционе.

3.2.3. Проверка соответствия участников размещения заказа требованиям, предъявляемых законодательством к участникам размещения заказа, осуществляется аукционной комиссией. В связи с этим, муниципальный заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе или заявку на участие в аукционе, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу  муниципального заказчика.

3.2.4. Муниципальный заказчик не вправе предъявлять какие-либо дополнительные требования к участникам размещения заказа в отношении установления подлинности документов, подтверждающих их правоспособность, кроме требований в соответствии с законодательством.

3.2.5.   Отсутствие или неполное представление документов в соответствии с п. 3.2.1 служит основанием для принятия решения об отказе в допуске к участию в аукционе такого участника размещения заказа.

3.3.    Количество заявок на участие в аукционе

3.3.1.  Каждый участник размещения заказа может подать только одну заявку на участие в аукционе (лоте). В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

3.3.2. Если в Информационной карте аукциона указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В данном случае каждый лот рассматривается как отдельный аукцион, оформленный единой  документацией об аукционе с другими лотами.

3.4.    Валюта заявки на участие в аукционе

Цены на аукционе должны быть выражены в валюте муниципального контракта, которая указана в Информационной карте аукциона.

3.5.    Обеспечение заявки на участие в аукционе

В составе своей заявки на участие в аукционе участник размещения заказа должен представить обеспечение заявки на участие в аукционе в виде денежных средств, в валюте и на сумму, которые указаны в Информационной карте аукциона, за исключением тех случаев, когда заказчиком денежное обеспечение заявок на участие в аукционе для участников размещения заказа не установлено. Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется по указанным  в Информационной карте аукциона реквизитам заказчика до окончания срока подачи заявок для участия в аукционе.

Раздел 4. Подача заявки на участие в аукционе

4.1.    Срок действия заявки на участие в аукционе

4.1.1.  Заявка на участие в аукционе должна оставаться в силе с момента ее подписания уполномоченным лицом участника в течение срока, указанного в Информационной карте аукциона. Заявка на участие в аукционе, имеющая более короткий срок действия, рассматривается как не отвечающая требованиям и условиям документации об аукционе, что является основанием для принятия решения об отказе в допуске к участию в аукционе такого участника размещения заказа.

4.1.2. Срок действия заявки на участие в аукционе имеет правовой статус срока, установленного участником размещения заказа для акцепта его оферты, содержащейся в заявке на участие в аукционе, и подтверждения правомочности его аукционного предложения.

4.1.3. Срок действия заявки на участие в аукционе должен  заканчиваться не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня подписания протокола аукциона.

4.2.    Оформление, подписание и форма подачи заявки на участие в аукционе

4.2.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.

4.2.2. Заявка должна быть подписана участником размещения заказа или лицом (лицами),  уполномоченным(и) действовать по поручению участника размещения заказа. Такие полномочия должны быть подтверждены в соответствии с положениями подпункта 3.2.1 настоящего раздела.

4.2.3. Все вставки между строк, исправления, подтирки или надписи поверх первоначального текста будут действительны только в случае, если они парафированы лицом или лицами, подписавшим(и) заявку на участие в аукционе.

4.2.4. Участник размещения заказа может поместить  заявку на участие в аукционе в конверт,  маркированный надписью «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ», или в папку. Все документы, составляющие заявку, должны быть сшиты, в месте прошивки заверены подписью уполномоченного лица.

4.2.5. Все заявки на участие в аукционе, оформленные в конверты, могут содержать идентифицирующие сведения об участнике размещения заказа (имя или фирменное наименование, почтовый адрес) и сведения об открытом аукционе (дату проведения аукциона  и наименование аукциона).

4.3.    Срок представления заявок на участие в аукционе

4.3.1.  Заявки на участие в аукционе должны быть получены муниципальным заказчиком по адресу и во время, указанные в Информационной карте аукциона. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в аукционе и несет все риски несоблюдения сроков представления заявок на участие в аукционе и повреждения заявок, связанные с выбором способа доставки.

При приеме заявок по просьбе лица, доставившему заявку,  выдается   расписка в получении заявки или иной корреспонденции с указанием даты и времени  получения.

4.3.2.  Муниципальный заказчик может продлить срок получения заявок на участие в аукционе, внеся изменение в документацию об аукционе в соответствии с пунктом 2.3. настоящего раздела.

4.3.3.  Срок подачи заявок на участие в аукционе может быть продлен, но не позднее, чем за пять  дней до окончания срока приема заявок.

4.4.    Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания  срока приема

4.4.1. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в Информационной карте, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа или их уполномоченным представителям вместе с документами под расписку либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

4.4.2. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства возвращаются участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых были признаны опоздавшими, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

4.5.    Изменение и отзыв заявок на участие в аукционе

4.5.1. Изменение участником размещения заказа своей заявки на участие в аукционе после подачи ее уполномоченному органу не допускается.

4.5.2. Участник размещения заказа вправе отозвать свою заявку на участие в аукционе после ее подачи при условии, что письменное уведомление об отзыве будет получено муниципальным заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе.

4.5.3.  К уведомлению об отзыве предъявляются следующие требования:

а) уведомление должно быть направлено муниципальному заказчику по адресу, указанному в Информационной карте;

б)   уведомление должно содержать идентификационную маркировку, указанную в пункте 4.2 настоящего раздела, заголовок «Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе» и соответствующий текст. Уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, полученные позднее даты окончания срока подачи заявок, не будут приняты во внимание, и поданная заявка на участие в аукционе будет рассматриваться как действительная;

в)   уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника размещения заказа.

Раздел 5.  Рассмотрение заявок на участие в аукционе

5.1.    Вскрытие заявок на участие в аукционе, полученных в запечатанном конверте

5.1.1.   Если заявка на участие в аукционе представляется в запечатанном конверте, муниципальный заказчик осуществляет вскрытие такого конверта в момент приема и регистрации такой заявки.

5.1.2.   Муниципальный заказчик не вправе  отказать в допуске к участию в аукционе участникам размещения заказа в момент приема и регистрации заявок, за исключением заявок на участие в аукционе, полученных после окончания срока приема (поступивших с опозданием).

5.2.    Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе

5.2.1.    Аукционная комиссия изучает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и документации об аукционе, наличия необходимого обеспечения заявок на участие в аукционе (если требование об обеспечении заявок на участие в аукционе установлено в Информационной карте аукциона), всех необходимых документов и подписей, а также правильности оформления заявки на участие в аукционе в целом.

5.2.2.    Рассмотрение  и оценка правоспособности участника размещения заказа осуществляются по принципу: «соответствует требованиям к правоспособности» или «не соответствует требованиям к правоспособности». При этом учитывается выполнение только тех обязательных требований к правоспособности, которые указаны в настоящей документации об аукционе. Оценка правоспособности участников размещения заказа проводится исключительно на основании документов, указанных в настоящей документации об аукционе.

5.2.3.    Рассмотрение и оценка соответствия требованиям документации об аукционе поставляемых товаров требованиям технических условий осуществляются по принципу: «соответствуют требованиям» или «не соответствуют требованиям». При этом учитывается соответствие (несоответствие) только тех обязательных технических условий, которые указаны в разделе II. «Заказ на поставляемую продукцию». Оценка соответствия товаров техническим характеристикам проводится исключительно на основании документов, указанных в настоящей документации об аукционе.

5.2.4.    Рассмотрение и оценка соответствия требованиям документации об аукционе функциональных характеристик (потребительских свойств), а также количественных и качественных характеристик предлагаемых к поставке товаров осуществляются по принципу: «соответствует требованиям» или «не соответствует требованиям». При этом учитывается выполнение только тех обязательных требований о соответствии функциональных и качественных характеристик, которые указаны в разделе III. «Заказ на поставляемую продукцию». Оценка соответствия функциональных и качественных характеристик предлагаемых участником размещения заказа товаров проводится исключительно на основании документов, указанных в настоящей документации об аукционе.

5.2.5.    Муниципальный заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения об участнике размещения заказа указанные в подпунктах 3.2.1 и 3.2.2.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5.2.6.   Отклонения, противоречия или оговорки, касающиеся обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения муниципального контракта, сроков и условий поставки, технических характеристик, функциональных качеств (возможностей, свойств) товаров считаются существенными. Если в ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе будет установлено, что заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям документации об аукционе, участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе.

5.2.7.  Определение аукционной комиссией степени соответствия каждой заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе должно опираться на содержание самой заявки, без учета внешних факторов, и осуществляться на основании принципа справедливости, а именно: то, что не будет считаться нарушением у одного участника размещения заказа, не считается нарушением для всех участников размещения заказов, и наоборот.

5.3.    Преимущества (преференции) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов при размещении заказов

При размещении заказа могут устанавливаться преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов в размере процента от цены контракта, указанного в Информационной карте аукциона. Порядок предоставления вышеуказанной преференции содержится в Информационной карте аукциона.

5.4.    Рассмотрение заявок на участие в аукционе и допуск участников размещения заказа к участию в аукционе

5.4.1.  Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в срок, указанный в Информационной карте.

5.4.2. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случае:

а) непредставления определенных документацией об аукционе документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ;

б) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с подпунктом 3.2.1 настоящего раздела;

в) если представленные участником размещения заказа документы оформлены ненадлежащим образом либо их оформление не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и (или) настоящей документации об аукционе;

г)  если заявка на участие в аукционе и документы подписаны лицом, не уполномоченным участником размещения заказа на осуществление таких действий;

д)  если представленные документы не подтверждают право участника размещения заказа на участие в аукционе и (или) не подтверждают право участника размещения заказа быть участником аукциона в соответствии с законодательством Российской Федерации;

е)   если не подтверждено своевременное поступление установленной суммы обеспечения от участника размещения заказа на счет заказчика, до даты окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе;

ж)  если заявка на участие в аукционе поступила после истечения срока приема заявок, указанного в документации об аукционе;

з)   если в реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике;

и)  если технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), а также количественные и качественные характеристики поставляемых товаров, предлагаемых участником размещения заказа, не соответствуют требованиям, указанным в документации об аукционе.

5.4.3.  Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не допускается.

5.4.4.	По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.4.5.	Комиссия вправе, после окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе, признать аукцион несостоявшимся в случае, если:

а) 	 в установленные документацией об аукционе сроки подачи заявок и документов для участия в аукционе заказчиком не было принято ни одной заявки;

б) 	 в установленные документацией об аукционе сроки подачи заявок и документов для участия в аукционе подал заявку и документы  один участник размещения заказа;

в) 	 в установленные документацией об аукционе сроки подачи заявок и документов для участия в аукционе все поданные заявки на участие в аукционе были отозваны участниками размещения заказа;

г) 	аукционная комиссия не допустила до участия в аукционе ни одного из участников размещения заказа;

д) 	аукционная комиссия допустила к участию в аукционе только одного участника размещения заказа.

5.4.6.	Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается аукционной комиссией.

5.4.7. В случае проведения аукциона, включающего в себя несколько лотов, аукционная комиссия рассматривает заявки и документы (которые касаются выполнения требований, изложенных в подпункте 3.2.1 настоящего раздела) отдельно по каждому лоту аукциона. Результат рассмотрения в этом случае отражается в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе отдельно по каждому лоту.

5.4.8. В случае если аукционная комиссия признала участника размещения заказа единственным участником размещения заказа, заказчик обязан передать такому участнику размещения заказа прилагаемый к документации об аукционе проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается после внесения таким участником обеспечения исполнения контракта, предусмотренного документацией об аукционе.

5.4.9.  Единственный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При этом муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа заключается в срок не ранее чем через 10 дней, но не позднее чем через 15 дней с даты размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

5.5.    Контакты участников размещения заказа с заказчиком, аукционной комиссией

При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика или аукционной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Раздел 6. Определение победителя аукциона

6.1.    Процедура проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии и аукциониста

6.1.1.    Аукцион проводится в месте, в день и час, указанные в извещении о проведении открытого аукциона. Аукцион проводится муниципальным заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их уполномоченных представителей.

6.1.2. Перед началом проведения аукциона аукционная комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона. После этого уполномоченные представители участников аукциона получают карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки на участие в аукционе участника (далее – карточки).

6.1.3. Председатель аукционной комиссии объявляет о начале проведения аукциона и разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта, оглашает размер «шага аукциона».

В случае если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председатель аукционной комиссии непосредственно перед началом проведения аукциона сообщает о наличии таких участников и о размере предоставленных им преимуществ (преференций).

6.1.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены муниципального контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены контракта.

6.1.5.    Аукционист назначается председателем аукционной комиссии. При проведении аукциона аукционист обязан:

а)    действовать в строгом соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ, своими полномочиями и настоящей документацией об аукционе;

б)   проводить  аукцион на русском языке, если документацией об аукционе не предусмотрено использование при проведении аукциона иностранного языка;

в)   оглашать наименование аукциона и очередного лота, основные его характеристики, начальную (максимальную) цену контракта и «шаг аукциона»;

г)    объявлять о начале процедуры заявления участниками своих предложений по цене контракта поднятием номерных карточек;

д)   оглашать начальную (максимальную) цену контракта, номер лота и предлагать участникам заявлять свои предложения по цене контракта;

е)    называть  номер  карточки  участника аукциона, который первым заявил последующую цену, указывать на этого участника и объявлять заявленную цену как цену контракта;

ж)   предлагать другим участникам заявлять свою цену контракта, уменьшенную в соответствии с «шагом аукциона»;

з)    объявлять цену контракта, номер лота и номер карточки победителя аукциона после объявления о завершении аукциона;

и)   снижать, с согласия заказчика, «шаг аукциона» в соответствии с подпунктом 6.1.4 настоящей статьи настоящего раздела в случае отсутствия предложений участников аукциона о цене контракта;

к)    в установленных Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ и документацией об аукционе случаях обращаться к заказчику для принятия им следующих решений: завершении процедуры торгов и оглашении их результатов; приостановлении процедуры торгов и объявлении перерыва; объявлении о признании аукциона несостоявшимся;

л)   по решению заказчика объявлять о приостановлении процедуры проведения торгов, завершении процедуры торгов и оглашать их результаты, объявлять перерыв, объявлять о признании аукциона несостоявшимся.

м)  называть участников по номерам карточек (участник № 1, участник № 2 и т. д.);

н)   подписывать протокол аукциона.

6.1.6.    Процедура аукциона проходит следующим образом:

а)   аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного(ых) представителя(ей) аукционной комиссии, участников аукциона или их  уполномоченных представителей;

б)   участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника (далее – карточки), номер карточки должен соответствовать регистрационному номеру заявки на участие в аукционе участника;

в)    аукцион начинается с объявления о начале проведения процедуры аукционных торгов и количестве лотов (в случае если аукцион состоит из нескольких лотов), выставленных на аукцион,  имен и названий участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, имен и названий участников, которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион, о наличии и размере преимуществ (преференций) для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, о начале процедуры торгов;

г)    после этого аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по лоту и оглашаются: номер лота, предмет контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена контракта и начальный «шаг аукциона»;

д)    после оглашения аукционистом начальной (максимальной)  цены  контракта, указанной в извещении, участникам предлагается заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Предложения по цене контракта производятся поднятием карточки с номером участника аукциона либо поднятием карточки и голосом – в случае понижения  цены контракта, кратного «шагу аукциона». Предложения по цене контракта, превышающие начальную (максимальную) цену, указанную в Информационной карте аукциона, не рассматриваются.

е)    после оглашения поданного участником аукциона последующего предложения по цене контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене контракта, не превышающей уже заявленную участником аукциона цену. Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек;

ж)   аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил последующую за начальной (максимальной) цену контракта, и номер карточки каждого участника, который заявил последующую, сниженную на «шаг аукциона», цену контракта, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену контракта;

з)    при отсутствии предложений со стороны участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной  цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукционист снижает размер «шага аукциона» или обращается к заказчику с предложением о завершении процедуры торгов и оглашении их результатов, приостановлении процедуры торгов и объявлении перерыва, объявлении о признании аукциона несостоявшимся;

и)   после этого аукционист объявляет о решении заказчика;

к)   в случае если торги состоялись, аукционист объявляет о завершении процедуры торгов по лоту, о номере лота, наиболее низкой цене контракта и номере карточки победителя аукциона;

л)   победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта;

м)	если несколькими участниками аукциона сделаны одинаковые предложения о цене контракта, победителем признается участник аукциона, который первым поднял карточку с предложением о последней цене контракта.

н)   по итогам рассмотрения заказчиком предложений по цене контракта уполномоченный представитель заказчика или аукционист оглашает победителя аукциона, номер лота, предложенную им наиболее низкую цену контракта, участника аукциона, занявшего второе место, и объявляет о завершении аукциона.

6.1.7.   Во время процедуры аукциона секретарь или иной член аукционной комиссии, назначенный председателем, фиксирует предложения участников о цене контракта, величину понижения начальной (максимальной) цены контракта и «шага аукциона».

6.1.8.  Председатель аукционной комиссии может принять решение о приостановлении проведения аукциона (торгов по лоту, в случае если аукцион состоит из нескольких лотов) и объявлении перерыва.

Продолжительность перерыва в проведении аукциона (торгов по одному лоту) – не менее пятнадцати минут, но не более одного часа.

Перерыв в проведении аукциона (торгах по каждому лоту) может быть объявлен не более двух раз.

6.1.9.   Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона.

6.1.10.  При проведении процедуры аукционных торгов и во время перерыва председатель аукционной комиссии вправе разрешить участникам или их уполномоченным представителям пользоваться телефонной связью.

6.1.11.  В случае если в аукционе участвовал единственный участник или в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальной (максимальной) цена контракта, «шаг аукциона»  снижен в соответствии с пунктом 6.1.4 настоящей статьи до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной цене контракта не поступило ни одного предложения о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

6.1.12.  При проведении аукциона заказчик осуществляет аудиозапись аукциона.

6.1.13.  В случае проведения аукциона, включающего несколько лотов, процедура аукционных торгов проводится по каждому лоту аукциона отдельно.

6.1.14.  В случае проведения аукциона по нескольким лотам заказчик составляет протокол аукциона по итогам торгов отдельно по каждому из лотов.

6.2.    Определение победителя аукциона и оформление  итогов аукциона

6.2.1. Победителем аукциона признается  участник,  предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта.

6.2.2.  По результатам проведения аукциона муниципальный заказчик составляет протокол.

6.2.3.  Протокол аукциона составляется в двух экземплярах, подписывается председателем, ответственным секретарем и всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней  со дня подписания протокола аукциона направляет протокол и проект муниципального контракта победителю аукциона.

6.2.4.  Аукцион признается  несостоявшимся в случае, если:

а) участники аукциона не приняли участия в процедуре аукционных торгов;

б) представители участников аукциона  не допущены к участию в аукционе в виду отсутствия у них полномочий и (или) документов, их подтверждающих;

в) в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, "шаг аукциона" снижен в соответствии с подпунктом 6.1.4. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта не поступило ни одного предложения о цене контракта от участников, которое предусматривало бы более низкую цену контракта.

6.2.5.  В случае если в аукционе участвовал единственный участник аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта и протокол аукциона.

6.3.   Изменение объемов поставки товаров, предусмотренных муниципальным контрактом

Заказчик, по согласованию с поставщиком, в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком  вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

6.4.   Протокол аукциона и уведомление об итогах аукциона

6.4.1.    Протокол аукциона, а также проект муниципального контракта выдаются уполномоченному представителю победителя под расписку либо направляются по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Отправление письма производится в срок  не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона (об итогах проведения аукциона).

6.4.2.   Протокол аукциона (об итогах проведения аукциона) размещается на официальном сайте в течение одного дня следующего после дня его подписания и в течение пяти рабочих дней опубликовывается.

6.4.4.    Любой участник аукциона после опубликования или размещения протокола об итогах аукциона вправе направить заказчику, уполномоченному органу в письменной форме, а также в форме электронного документа запрос о разъяснении результатов аукциона. Муниципальный заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязан представить такому участнику соответствующие разъяснения.

Раздел 7. Заключение муниципального контракта по итогам аукциона

7.1.    Заключение муниципального контракта

7.1.1.    Одновременно с уведомлением участника аукциона о признании его победителем аукциона,  муниципальный заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (об итогах проведения аукциона) передает победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

7.1.2.    Победитель аукциона в срок, указанный в документации об аукционе (но не ранее чем через 10 дней), должен подписать муниципальный контракт и вернуть его заказчику.

7.1.3.    Муниципальный контракт заключается на условиях и в сроки, указанные в документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона.

7.1.4.    В случае если победитель аукциона отказался или уклонился от заключения  контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который занял второе место. При этом заказчик вправе удержать обеспечение заявки на участие в аукционе участника аукциона, объявленного победителем аукциона и отказавшегося или уклонившегося от подписания контракта.

7.1.5.    Муниципальный контракт заключается между заказчиком и участником, занявшим второе место, в течение срока, определенного в подпункте 7.1.2. настоящего раздела.

7.1.6.    В случае если в аукционных торгах участвовал только один участник аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта и один экземпляр протокола аукциона (об итогах аукциона).

7.1.7.    Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

При этом контракт с единственным участником аукциона заключается в срок не ранее чем 10 (десять) дней, но не  позднее чем 15 (пятнадцать) дней с даты размещения на официальном сайте протокола аукциона (об итогах аукциона), на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

7.1.8.    В случае если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое лицо, контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

7.1.9.  В случае проведения аукциона по нескольким лотам, контракт по итогам аукционных торгов заключается с победителем аукциона или иными лицами, предусмотренными в настоящей документации об аукционе, по каждому лоту аукциона отдельно.

7.1.10.  Заказчик обязан отказать в праве на заключение контракта, если после окончания процедуры проведения аукциона заказчиком в отношении участников аукциона будут установлены следующие факты:

а)    недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником аукциона, признанным победителем аукциона, или участником, занявшим второе место, или единственным участником аукциона;

б)   проведение ликвидации участника аукциона – юридического лица, признанного победителем аукциона, или участника аукциона, занявшего второе место, или единственного участника аукциона;

в)   проведение процедуры банкротства в отношении участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя, признанного победителем аукциона, или участника, занявшего второе место, или единственного участника аукциона;

г)    приостановление деятельности участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя, признанного победителем аукциона, или участника аукциона, занявшего второе место, или единственного участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

д)    установление полной или ограниченной недееспособности участника аукциона – физического лица, индивидуального предпринимателя, признанного победителем аукциона, или участника аукциона, занявшего второе место,  или единственного участника аукциона;

е)    внесение в реестр недобросовестных поставщиков сведений об участнике аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, признанного победителем аукциона, или участника аукциона, занявшего второе место,  или единственного участника аукциона.

7.1.11.  Если заказчик отказывает участнику аукциона или единственному участнику аукциона в праве заключения контракта по причинам, указанным в подпункте 7.1.10 настоящего раздела, то право на заключение контракта переходит к участнику аукциона, занявшему второе место.

7.2.   Обеспечение исполнения обязательств по контракту

7.2.1.    В случае если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, и это указано в Информационной карте аукциона, контракт вступает в законную силу только после предоставления победителем аукциона, единственным участником или участником аукциона, занявшим второе место, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе.

7.2.2.    Способ обеспечения исполнения обязательства по контракту определяется таким участником аукциона самостоятельно.

7.2.3.    Если победителем аукциона или участником, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, а заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.4.    При непредставлении заказчику участником аукциона, с которым заключается контракт, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются, а заказчик может присудить контракт участнику, занявшему второе место, в соответствии с подпунктом 7.1.5 настоящего раздела.

Раздел 8. Разрешение споров и разногласий сторон

8.1.    Обжалование

Решения, принятые заказчиком, аукционной комиссией при проведении аукциона, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2.    Разрешение споров и разногласий

Споры между заказчиком и участниками размещения заказа, касающиеся процедурных вопросов данного аукциона, могут быть переданы для решения в арбитражный суд или третейский суд по вопросам закупок.

Часть II. Информационная карта аукциона

Информационная карта аукциона изменяет и (или) дополняет положения Части I. «Общие условия проведения аукциона». При возникновении противоречий положения Информационной карты аукциона имеют приоритет над положениями Части I. «Общие условия проведения аукциона».

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

| № п/п | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципального Заказчика, контактная информация | Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Рубцовская центральная районная больница» Место нахождения: г.Рубцовск, пр.Ленина,1а Почтовый адрес: 658200, г.Рубцовск, пр.Ленина,1а Номер контактного телефона: 8(38557)23045 Контактное лицо: Кравцова Людмила Ивановна - 8(38557)23045 |
| 2 | Вид и предмет торгов | Медицинское оборудование: УЗД система SA-X6(консоль) или аналог, датчик С3-7 МГц, датчик кардио 32-4 МГц, кардиопрограмма и постоянно-волновой Доплер, ИБП (Согласно техническому заданию к данному аукциону). |
| 3 | Место и сроки поставки товаров | Не позднее 15.06.2010 по адресу муниципального заказчика |
| 4 | Наименование официального печатного органа и официального сайта сети Интернет в которых размещено извещение о проведении аукциона | Газета «Хлебороб Алтая» Официальные сайты: www.gzalt.ru, www.radmin.rubtsovsk.ru |
| 5 | Источник финансирования | Внебюджетные средства |
| 6 | Участники размещения заказа | Любое юридическое или физическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала. |
| 7 | Требования к предложениям о цене контракта | Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) цены муниципального контракта. В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, расходы на доставку до муниципального заказчика, пусконаладочные работы, обучение персонала муниципального заказчика на рабочем месте, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе. |
| 8 | Начальная (максимальная) цена контракта | 1 600 000 рублей |
| 9 | Порядок оплаты | 30% аванс в течение 5 дней после подписания муниципального контракта. 70 % – не позднее 3 месяцев после поставки товара заказчику. |
| 10 | Начальный «шаг аукциона» | 5% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта 80 000 рублей |
| 11 | Подтверждение соответствия товаров качеству, установленному документацией об аукционе | Товары должны соответствовать ГОСТам |
| 12 | Преференции УИС, ООИ | не предусмотрено |
| 13 | Размер и валюта обеспечения заявок на участие в аукционе | не предусмотрено |
| 14 | Дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе | Заявки на участие в аукционе должны быть поданы в срок с 09.03.2010 по 30.03.2010 года включительно. Заявки принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.15 (в пятницу – до 16.00) часов по местному времени |
|  | Место подачи заявок на участие в аукционе (адрес) | Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: 658200 Алтайский край г.Рубцовск, ул.Карла Маркса,182, каб.№17 |
| 15 | Место, день, время рассмотрения заявок на участие в аукционе | Заявки на участие в аукционе будут рассмотрены с 8.00 час. до 17-00 час. «31» марта 2010 г., Адрес: 658200, г.Рубцовск, ул.Карла Маркса,182, каб.№17 |
| 16 | Срок действия заявки | Срок действия заявки на участие в аукционе начинается не позднее даты подачи заявки Заказчики, и заканчивается не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня подписания протокола аукциона |
| 17 | Количество копий заявок, подаваемых участником размещения заказа | Участник размещения заказа должен подготовить оригинал заявки. Копии не представляются. |
| 18 | Запрос о разъяснении документации об аукционе | Запрос(ы) участника размещения заказа о разъяснении положений документации об аукционе направляются в письменной форме заказчику с 09.03.2010 по 30.03.2010 |
| 19 | Состав заявки на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе должна включать: Опись документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе (по форме № 1 Приложения 1); Заявку на участие в аукционе (по форме № 2 Приложения 1); Анкету участника размещения заказа (по форме № 3 Приложения 1); Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов участника размещения заказа (по форме № 4 Приложения 1); Выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариально заверенную копию такой выписки; Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются Другие документы по усмотрению участника торгов. |
| 20 | Дата, время и место проведения аукциона | 658200, г.Рубцовск, ул.Карла Маркса,182, актовый зал 11-00 часов по местному времени «1» апреля 2010 г. |
| 21 | Дата, время и место начала регистрации уполномоченных представителей участников аукциона для участия в аукционных торгах | 10 час. 30 мин. по местному времени 01.04.2010 г., адрес: 658200, г.Рубцовск, ул.Карла Маркса,182, актовый зал |
| 22 | Срок подписания победителем проекта муниципального контракта | Муниципальный контракт должен быть подписан победителем не ранее чем через 10 дней, но не позднее 15 дней после подписания протокола аукциона |
| 23 | Размер обеспечения исполнения обязательств участников аукциона по муниципальному контракту | не предусмотрено |
| 24 | Возможность электронной формы участия в аукционе | не предусмотрено |

Приложение к информационной карте аукциона

Техническое задание к аукциону на поставку медицинского оборудования для МУЗ «Рубцовская ЦРБ»

| Наименование товара | Количество |
| --- | --- |
| УЗД система SA-X6(консоль) | 1 |
| Датчик С3-7 МГц | 1 |
| Датчик кардио 32-4 МГц | 1 |
| Кардиопрограмма и постоянно-волновой доплер | 1 |
| ИБП | 1 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| № п/п | Описание требований | Значение параметра |
| 1.1 | Общие требования: Высокоэффективная универсальная цветная ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой, возможностью работы с высокой частотой кадров для проведения расширенных ультразвуковых исследований в акушерстве, гинекологии, урологии, абдоминальных исследованиях, педиатрии, кардиологии. | Наличие |
| 1.2 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.3 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.4 | Гигиеническое заключение Минздрава России | Наличие |
| 2 | Основной блок: |  |
| 1.1 | Режимы визуализации: В, 2В, М, М+В, В+2М, B/C/D, B/PD, B/PW, B/C | Наличие |
| 1.2 | Число каналов прием/передача (не менее) | 1 150 |
| 1.3 | Динамическая цифровая аподизация | Наличие |
| 1.4 | Динамическая цифровая апертура | Наличие |
| 1.5 | Динамический диапазон, дБ не менее | 180 дБ |
| 1.6 | Импульсный допплер | Наличие |
| 1.7 | Постоянно-волновой допплер | Наличие |
| 1.8 | Энергетический допплер | Наличие |
| 1.9 | Цветной допплер | Наличие |
| 1.10 | Тканевой допплер | Наличие |
| 1.11 | Цветной М-режим | Наличие |
| 1.12 | Количество фокусных зон, не менее | 8 |
| 1.13 | Карты цветного допплеровского режима не менее | 32 |
| 1.14 | Дуплексный и триплексный режим в реальном времени | Наличие |
| 1.15 | Блок 2-й гармоники | Наличие |
| 1.16 | Блок пульсовой инверсной гармоники | Наличие |
| 1.17 | Увеличение изображения (в реальном масштабе времени без потери качества изображения/в режиме стоп-кадр), не менее | 10 раз |
| 1.18 | Точечная фокусировка в каждой точке | Наличие |
| 1.19 | Глубина проникновения УЗ луча, см не менее | 30 см |
| 1.20 | Отображение градации серого цвета не менее | 256 |
| 1.21 | Функция steering для цветного доплеровского режима для линейного датчика | Наличие |
| 1.22 | 100% цифровое формирование луча, устранение многократного отражения, нелинейного ослабления и неточного времени задержки | Наличие |
| 1.23 | Режим псевдоконвекса на линейных датчиках | Наличие |
| 1.24 | Псевдоколоризация В-режима различных цветовых карт (не менее) | 32 |
| 1.25 | Интерфейс пользователя по типу персонального компьютера | Наличие |
| 1.26 | Восстановление объемной структуры поверхностей тканей | Наличие |
|  | с помощью обычных датчиков |  |
| 1.27 | Виртуальный «скальпель» в 3D-режиме | Наличие |
| 1.28 | Режим удаления цветных точек на изображении, возникающих из-за мерцающих артефактов | Наличие |
| 1.29 | Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей | Наличие |
| 1.30 | Оптимизация качества изображения у трудно визуализируемых пациентов | Наличие |
| 1.31 | Программа автоматического обведения допплеровского спектра в реальном времени | Наличие |
| 1.32 | Программа экспорта отчетов об измерениях и текстовой информации пациенте | Наличие |
| 1.33 | Одновременное подключение датчиков не менее | 4-х (в т.ч. карандашный) |
| 1.34 | Автоматическое обведение доплеровского спектра (фиксированного и в режиме реального времени) | Наличие |
| 1.35 | Программа уменьшения количества бликовых-мерцающих артефактов для качественного отображения кровотока во всех допплеровских режимах, особенно при движении и дыхании больного | Наличие |
| 1.36 | Оптимизация изображения в В-режиме и доплеровского спектра с помощью нажатия одной клавиши. | Наличие |
| 1.37 | Возможность создания пользователем индивидуальных настроек, не менее | Наличие |
| 1.38 | Кинопетля во всех режимах В/D и M, кадров | 511/2048 |
| 1.39 | Изменение скорости прокрутки кинопетли не менее | 4 позиции |
| 1.40 | Система архивации и дальнейшего просмотра статических и динамических изображений с возможностью копирования изображений на флэш-память | Наличие |
| 1.41 | Система архивации и дальнейшего просмотра статических и динамических изображений с возможностью копирования изображений на DVD-диски | Наличие |
| 1.42 | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие совместимость со стандартом DICOM 3 | Возможность |
| 1.43 | Цветной ЖК-монитор | 15 “ |
| 1.44 | Разрешение монитора, не менее | 1024х768 пикселей |
| 1.45 | Вращение монитора на 360 градусов в любой плоскости | Наличие |
| 1.46 | Емкость жесткого диска, не менее | 80 Гб |
| 1.47 | Сохранение на жестком диске, не менее кадров | 206 000 |
| 1.48 | Базовые программы вычисления | Наличие |
| 1.49 | Программа вычислений в урологии (в том числе расчет должного уровня простатического антигена) | Наличие |
| 1.50 | Расширенный пакет программ для расчетов в акушерстве (в том числе по мелким костным структурам- плечевой, локтевой, лучевой, большеберцовой кости и т.д.) | Наличие |
| 1.51 | Специализированный пакет программ для оценки сердечно-сосудистой системы плода (расчет сократительной способности миокарда, оценка клапанного аппарата, магистральных артерий и вен) | Наличие |
| 1.52 | Специализированный пакет для расчетов в гинекологии | Наличие |
| 1.53 | Блок ЭКГ сигналов и функция программируемой триггерной фиксации изображения | Возможность |
| 1.54 | Кардио-система - пакет программ для оценки глобальной и сегментарной сократительной способности сердца взрослых, в том числе в режиме тканевого допплера | Наличие |
| 1.55 | Пакет программ для оценки работы клапанного аппарата (в том числе трансклапанной регургитации): |  |
|  | Митрального клапана |  |
|  | Аортального клапана | Наличие |
|  | Трикуспидального клапана | Наличие |
|  | Клапана легочной артерии | Наличие |
|  | Легочных вен | Наличие |
|  | Печеночных вен | Наличие |
|  |  | Наличие |
|  |  | Наличие |
| 1.56 | Процессор класса Intel Pentium IV | Наличие |
| 1.57 | Проведение измерений и расчетов на ранее сохраненных изображений | Наличие |
| 1.58 | Вывод отчетов об исследованиях | Наличие |
| 3. | Типы поддерживаемых датчиков: |  |
| 3.1 | Типы датчиков (конвексный, линейный, фазированный, ректовагинальный, карандашный) | Наличие |
| 3.2 | Электронное переключение всех датчиков | Наличие |
| 3.3 | Датчик конвексный | Наличие |
|  | Частота не уже 3-7 MHz | Наличие |
|  | Размер апертуры 40 мм | Наличие |
|  | Угол развертки 70 градусов | Наличие |
| 3.4 | Датчик фазированный (кардио) | Наличие |
|  | Частота не уже 2-4 МГц | Наличие |
|  | Угол сканирования 90 градусов | Наличие |
| 4. | Дополнительные принадлежности: |  |
| 4.1 | Документация на русском языке | Наличие |
| 4.2 | Видеопринте | Возможность |
| 4.3 | Источник бесперебойного питания | Наличие |
| 4.4 | Полностью русифицированное программное обеспечение | Наличие |
| 4.5 | Гарантийное обслуживание | 1 год |
| 4.6 | Обучение врача-специалиста на рабочем месте в течении 1 рабочего дня | Наличие |
| 4.7 | Доставка и пуско-наладочные работы | Наличие |

Часть III. Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

ФОРМА № 1

ОПИСЬ

документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе на поставку медицинского  оборудования для муниципального учреждения здравоохранения «Рубцовская центральная районная больница»

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в открытом аукционе (форма № 2). |  |
|  | Анкета участника размещения заказа (форма № 3). |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. |  |
|  | Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов участника размещения заказа (форма № 4) |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой |  |
|  | Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром, то вышеуказанные копии не требуются. |  |
|  | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданная ФНС России, (для юридических лиц). |  |
|  | Другие документы по усмотрению участника размещения заказа |  |

Руководитель организации

(уполномоченный представитель)

___________________ _____________________

М.П.	                         (подпись)	                                     (Ф.И.О.)

ФОРМА № 2

На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на поставку медицинского оборудования для муниципального учреждения здравоохранения «Рубцовская центральная районная больница»

1.	Изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________________________

(фирменное наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, места нахождения, почтового адреса(для юридического лица); ФИО, паспортных данных, сведений о месте жительства (для физического лица); номера контактного телефона)

в лице

_______________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для муниципального учреждения здравоохранения «Рубцовская центральная районная больница»  на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2.	Мы ознакомлены с материалами документации по проведению аукциона, влияющими на стоимость поставляемых товаров.

3.	Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты на поставку товаров, являющихся предметом аукциона, данные товары будут в любом случае поставлены в полном соответствии с Заказом на поставляемые товары в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

4.	Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

5.	Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации.

6.	В случае если мы будем признаны победителями аукциона, то берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с муниципальным учреждением здравоохранения «Рубцовская центральная районная больница» в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений.

7.	В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене муниципального контракта после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

8.	Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае отказа или уклонения нами от заключения муниципального контракта.

9. Сообщаем, что ____________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не проводится ликвидация,  процедура банкротства, наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

10. Сообщаем, что у  ____________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

11.	Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника участника размещения заказа)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

12.	Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________ (указать)

13. Настоящая заявка на участие в аукционе действительна с момента ее подписания уполномоченным лицом участника и действует вплоть до  _____________ (указать число )

Руководитель организации			___________________ _____________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

(уполномоченный представитель)

М.П.

# ФОРМА № 3

# АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование участника |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Форма собственности |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Фактический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Основной вид деятельности |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение |  |
|  | Контактный телефон, факс |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с) |  |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника на размещение заказа могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за  предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Руководитель организации

(уполномоченный представитель)

___________________                                          _______________

(подпись)                                                                                                  (Ф.И.О.)

М.П.

ФОРМА № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

___________________	_______________________________

( наименование места выдачи доверенности: город, село)                                          (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

доверяет ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________ «____» _______________года.

представлять интересы ________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

на аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МУЗ «Рубцовская ЦРБ», в том числе: заявлять от имени нашей организации-участника аукциона обязательные для нас предложения по ценам на поставляемые товары, подписывать, подавать и получать от имени организации-доверителя любые документы, и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись _______________________	______________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)	(подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________

Руководитель организации			___________________ _____________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 1

ФОРМА № 6

Запрос на разъяснение документации об аукционе

«__»_______________2007 г.

Запрос на разъяснение  документации об аукционе

Уважаемые господа!

Прошу      Вас     разъяснить     следующие     положения     документации об аукционе     №_____   от « »__________2007 г.     на     право     заключения     муниципального    контракта     на     ______________________________________

| № п/п | Раздел документации об аукционе (инструкции Участникам, информационная карта и т.п.) | Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить:

(наименование организации и почтовый адрес)

С уважением,______________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 2

к аукционной  заявке

от «___»_______2007 г.

Таблица цен на выполняемые работы

| Наименование товара | Цена за ед. товара, (руб.) | Кол-во товара к поставке (шт.) | Цена контракта, вкл.НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель организации

(должность)                                      			 	подпись                                                  ФИО

М.П.

РАЗДЕЛ V.  Проект муниципального контракта № ____

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___

на поставку медицинского оборудования для муниципального учреждения здравоохранения «Рубцовская ЦРБ»

г.Рубцовск

Муниципальное учреждение здравоохранения «Рубцовская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем  «Покупатель»,  в лице главного врача Кравцовой Людмилы Ивановны, действующей       на       основании Устава, с   одной   стороны и_________________________________________________________, именуемое   в   дальнейшем   «Продавец»,   в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава,  с другой стороны в соответствии с протоколом открытого аукциона №   от                         заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1 Продавец продает, а Покупатель приобретает медицинское оборудование согласно Приложению 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сумма контракта

2.1 Сумма контракта составляет ______________________ рублей.

- Обязанности сторон и условия оплаты.

  - Продавец обязан:

Передать товар Покупателю не позднее 15.06.2010.

  - Покупатель обязан:

    - Перечислить аванс в размере 30 % от суммы контракта не позднее 5 дней с даты подписания муниципального контракта.

    - Не позднее 3 месяцев с даты поставки товара оплатить оставшуюся сумму контракта.

3.3  Источником финансирования муниципального заказа являются внебюджетные средства.

- Ответственность сторон

5.1. Сторона, неисполнившая или исполнившая ненадлежащим образом обязательства по
настоящему контракту, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

5.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных контрактом, Продавец вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательств.  Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Продавца.

5.3. В   случае   отсутствия  у  Продавца  Товара,  Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт, письменно предупредив об этом Продавца за две недели до предполагаемой даты расторжения контракта.

5.4. Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую контракт, от
дальнейшего надлежащего исполнения обязательств.

5.5. Ответственность сторон за невыполнение, ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему контракту определяется в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.07.2005
г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд».

- Прочие условия

  - Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до

полного и надлежащего исполнения сторонами своих обязательств или до его расторжения.

  - Настоящий контракт может быть расторгнут по  взаимному  согласованию  сторон,

совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон, а также в
случае   неоднократного   нарушения   стороной   условий   контракта,   при   этом   инициатор
расторжения контракта должен за две недели до предполагаемой даты расторжения контракта
письменно предупредить об этом вторую сторону.

  - Условия   настоящего   контракта,   дополнительных   соглашений   к   нему   и   иная

информация, полученная сторонами в соответствии с контрактом, конфиденциальны и не
подлежат разглашению.

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не

нашедшим   своего  разрешения  в  тексте  данного   контракта,   будут  разрешаться  путем
переговоров на основе действующего законодательства РФ.

  - Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего контракта или в

связи   с   ним,   в   том   числе,   касающиеся   его   исполнения,   нарушения,   прекращения   и
недействительности, подлежат разрешению в арбитражному суде Алтайского края.

  - При изменении реквизитов Покупателя оформление счетов-фактур и иных бухгалтерских

документов с указанием новых реквизитов Покупателя производится Продавцом только после получения от Покупателя подписанного им дополнительного соглашения к настоящему контракту об изменении реквизитов.

  - Все уведомления, заявления, сообщения должны направляться в письменной форме.

Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту
третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны.

  - Во    всем    остальном,    что    не    предусмотрено    настоящим    контрактом,    стороны

руководствуются действующим законодательством РФ, в т.ч. Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6.9. Контракт составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один находится у Покупателя, второй – у Продавца.

- Особые условия контракта

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Юридические адреса сторон

ПОКУПАТЕЛЬ                                                                                         ПРОДАВЕЦ

| МУЗ «Рубцовская ЦРБ» 658200, г.Рубцовск, пр.Ленина, 1а ИНН 2209013252 ОФК по г.Рубцовску УФК по Алтайскому краю р/с 2204810300000310022 БИК 040155000 в РКЦ г.Рубцовска ИНН 2269002713 КПП 226901001 л/с 03054001082 |  |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН:

Покупатель:                                                           Продавец:

Главный врач

___________________Л.И. Кравцова                          ______________________                                      м.п.                                                                                                    м.п.