Локальный сметный расчет

на проведение работ по ремонту котельной в с.Новосклюиха

| '• 141 | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Стоимость единицы, руб. | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол. | Всего | 'Экспл. мат. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. мат. |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. |
| 1 | ГЕР46-04-001-04 | эазборка: стен кирпичных | 1 м.З | 9,6 | 195,9 | , 135,17 | ТКР46-04-001-04 Индексы к ТЕР 20 10-1 0311=12,07; | 1880,64 | 583,01 | 1297,63 |
|  |  | Территориальная поправка к базе 2001? МАТ 1, 1 |  |  | 60,73 | 9.21 |  |  |  | 88,42 |
| 2 | ГЕРр63-10-02 1рим | Разборка облицовки из ДВП: потолков | 100м2 облицовки | 0,413 | 71,94 | 3,16 | ТПРрбЗ- 10-02 Индексы к ТЕР 2010-1 0311=12,07; | 29,71 | 28,41 | 1,3 |
|  |  | Территориальная поправка к базе 20П\г МАТ г •/, / |  |  | 68,78 | 1,6 |  |  |  | 0,66 |
| 3 | ГКР08-02-002-03 \ | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте -этажа до 4 м: из керамического кирпича | ¦00м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,0675 | 8224,12 | 345,01 | Т1-Р08-02-002-03 Индексы к ТЕР 2010-1 0311=12,07; | 555,13 | 81,44 | 23,29 |
|  |  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ 1 , 1 1 |  |  | 1206,51 | 39,08 | ЭМ=3,5832; 311М=12,07; |  |  | 2,64 |
| 4 | ТЕР15-02-016-01 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором но камню и бетону: простое стен | 100м2 оштукатуривав мой поверхности | 0,135 Ц75Г2/ИИ | 1361,58 | 64,39 | ТГ.Р 15-02-0 16-01 Индексы к ТЕР 2010-1 ОЗП= 12,07; | 183,81 | 76,85 | 8,69 |
|  |  | Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ--1, 1 |  |  | 569,27 | 48,62 | ЭМ- 10,5226; ЗПМ=12,07; |  |  | 6,56 |
| 5 | ТЕР15-04-002-01 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100м2 окрашиваемой | 0,135 | 84,93 | 1,78 | ТЕР 15-04-002-01 Индексы к ТЕР 2010- | 11,47 | 9,36 | 0,24 |
|  |  | Территориальная поправка к базе 200 '1г МАТ=1, 1 | поверхности |  | 69,33 | 0,3 | 1 ОЗП- 12,07; ЭМ=4,691; |  |  | 0,04 |

|  | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | 9 | К) | " \ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕР10-01-039-01 | Устаиовка блоки» в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 2 | 00 м2 проемов | 0,0147 | 3813,49 | 1202,14 | 'И' 10-0 1-039-01 Индском кП;Р 2010-ОЗИ= 12,07: | 56,06 | 11,71 | 17,67 |
|  |  | Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ' 1, 1 |  |  | 796,7 | 128,58 | ЗМ^З.5547: ШМ-12,07, |  |  | 1,89 |
|  | Текущая цена | >лок дверной 2500руб. | ШТ. | 1 | 495 |  | МАТ 4.28 | 495 |  |  |
|  | ЕР 10-0 1-02 1-03 | стройство перекрытий с укладкой балок по стенам аменным с накатом из досок | 100м2 перекрытий | 0,21 | 3345,64 | 363,44 | ТР 10-0 1-02 1-03 Индскс1.¦кТЕР20Ю- | 702.58 | 186,59 | 76,32 |
|  |  | 155.30 5 236.93 - 1 030.50* 0.17-1 030.51 .х 1.85 еррцторшыьная поправка к бак 2001 г МА Г- 1,1 |  |  | 888,51 | 35,58 | ОЗП=12,07; )М=3,3161; 31 1М= 12,07, МАТ-4,733 1 |  |  | 7,47 |
|  | Текущая цена | алки | мЗ | 0,224 | 1089,02 |  | МЛТ=-4,28 | 243,94 |  |  |
|  | Текущая цена | [река подшивки | мЗ | 1,05 | 970,22 |  | МЛТ-4,28 | 1018,73 |  |  |
|  | Текущая цена | Утеплитель -изовер | м2 | 21 | 3 1 ,77 |  | МА'Г-4,28 | 667,13 |  |  |
|  | ЕР 10-0 1-022-03 | 1одшивка потолков: плитами февесиоволокнистыми твердыми толщиной 5мм | 100 м2 потолков | 0,21 | 580,78 | 44,5 | ГЕР 10-0 1-022-03 Индексы к ТЕР 2010- | 121,96 | 101,17 | 9,35 |
|  |  | 575.83 1 215.42 -6 091.34 х 0, 105 Территориаяьная поправка к базе 2001 г МАТ 1, 1 |  |  | 481,78 | 5,81 | 1 0311=12,07; )М-4,3()83, ?11М 12,07; |  |  | 1,22 |
|  | Текущая цена | ДВ1 1(1 70/3 ,31 84/1, 18/4,708)=9,22 | м2 | 22,05 | 10,14 |  | МАГ-4,28 | 223,63 |  |  |
|  | ТЕР15-04-024-02 | [ростая окраска масляными составами по дереву: потолков | 100м2 окрашиваемой | 0,21 | 1283,96 | 4,22 | МА'Г=2,0258 | 269,63 | 49,78 | 0.89 |
|  |  | Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ : 1, 1 | поверхности |  | 237,04 | 0,62 |  |  |  | 0,13 |
|  | ТЕР01-02-057-02 | 'заработка 1рунта вручную в траншеях глубиной до 2 м беч креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 мЗ 1-рунта | 0,045 л /мл :.! кю | 999,46 |  | ТЕРО 1-02-057-02 ИндексыкТЕР2010-1 ОЗП-12,07; | 44,98 | 44,98 |  |
|  |  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ /, / |  |  | 999,46 |  | ЗПМ= 12,07 |  |  |  |
|  | Т ЕР 11 -01 -00 1-02 | Уплотнение 1рупта щебнем | 100 м2 площади | 0,063 | 544,43 | 76,13 | ТЕР 11 -01 -00 1-02 | 34,3 | 3,38 | 4,8 |
|  |  | 506.74 1 151. 94- 200.21 . х 5.1 ^ 73,70x5,1 Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ - 1, 1 | уплотнения | нт , о.з юо 1 | 53,67 | 7,56 | Индексы к ТЕР 2010-1 ОЗП=12,07; ЭМ-3,3889, |  |  | 0,48 |
|  | ТЕР06-0 1-001-20 | Устройство ленточных фундаментов!) бетонных | 100 мЗ бетона, | 0,0288 | 75486,96 | 1903,75 | ТВР06-0 1-00 1-20 | 2174,02 | 69,79 | 54,83 |
|  |  | 69 017,86 - 72 596. 13 - 211,57х 0.025 - 40,51 х 88,2 Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ—1, 1 | бутобетона и железобетона в деле | 1,92 100 * 0.1ЮЧ6 | 2423,11 | 210,06 | Индексы к ТЕР 2010-1 ОЗП= 12,07; ЭМ=3,5378; ЗПМ= 12,07; \Л А Т— 1 Г\$.ЛЛ |  |  | 6,05 |
|  | ТЕР08-02-001-07 | Кладка стен внугренних при высоте этажа до 4м: из керамического кирпича | 1 мЗ кладки | 16,73 | 574,66 | 32,71 | ТЕР08-02-001-07 Индексы к ТЕР 2010- | 9613,98 | 602,28 | 547,24 |
|  |  | Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ- 1, 1 |  |  | 36 | 3,69 | 1 ОЗП-12,07; ЭМ=3,5631; |  |  | 61,73 |

| 1 | 2 | .3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 \ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | ЕР08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0,2 | 10233,22 | 43,98 | ТЕР08-02 -007-01 Индексы к ТЕР 20 10-1 0311=12,07; | 2046,64 | 84,25 | 8,8 |
|  |  | ерриториальная поправка к базе 2001 г МАТ- 1, 1 |  |  | 421,26 | 5,45 |  |  |  | 1,09 |
| 20 | ЕРр56-23-01 | )брамленис проемов угловой сталью | 1 т | 0,162 | 417,58 | 16,66 | ТЕ1>р56-23-01 Индексы к ТЕР 20 10-1 О31 1-1 2,07; ЭМ=5,7803; ЗПМ-12,07; К А Л Т—*; 11/1/. | 67,65 | 53,17 | 2,7 |
|  |  | /0,97 6585.70-5863.90x0.05-6001.56x0,98 ^ерриториальная поправка к базе 2001 г МАТ— 1, 1 |  |  | 328,24 | 4,12 |  |  |  | 0,67 |
| 21 | 'ЕРр56-22-05 | Чавеска плотничных дверей на качающихся петлях | 1 00 м2 полотен | 0,0252 | 36081,47 | 85,47 | ТНРр56-22-05 Индексы к ТЕР 20 10- | 909,25 | 1,23 | 2,15 |
|  |  | 'ерриториальная поправка к базе 2001 г МАТ-1, 1 |  |  | 48,78 | 19,01 | 1 ОЗП= 12,07; ЭМ-5,2925, |  |  | 0,48 |
| 22 | 'ЕР10-01-044-06 | )бивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: ю дереву с одной стороны | 1 00 м2 проемов | 0,0252 2.52 1110 | 8736,82 | 17,94 | ГГ.Р 10-0 1-044-06 Индексы к ТР.Р 2010- | 220,17 | 14,11 | 0,45 |
|  |  | 'ерриториальная поправка к базе 2001 г МА1 -1,1 |  |  | 559,99 | 1,94 | 1 0311=12,07; ЭМ=3,6054; |  |  | 0,05 |
| 23 | Текущая цена | Сталь угловая 75x5(199) | пм | 16,8 | 39,4 |  | МАТ=4,28 | 661,95 |  |  |
| 24 | Текущая цена | Сталь угловая 100x8(320) | им | 5,6 | 63,36 |  | МАТ=4,28 | 354,82 |  |  |
| 25 | Текущая цена | Сталь листовая(279(Ю- 1т) | т | 0,00532 | 5524,31 |  | МЛТ-4,28 | 29,39 |  |  |
| 26 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один )аз. грунтовкой 1 'Ф-02 1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,037 | 220,63 | 1 0,09 | ТЕР13-03-002-04 Индексы к ТЕР 20 10- | 8,16 | 1,74 | 0,37 |
|  |  | Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ 1 , 1 |  |  | 47,05 | 0,2 | 1 0311=12,07; ЭМ=1,782; |  |  | 0,01 |
| 27 | ТЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-1 15 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,037 | 771,67 | 6,7 | ТЕР 13-03-004-26 Индексы к ТЕР 20 10-1 ОЗП=12,07; ЭМ-1,997; | 28,55 | 1,07 | 0,25 |
|  |  | Территориальная поправка к базе 20012 МАТ 1, 1 |  |  | 28,92 | 0,2 |  |  |  | 0,01 |
| 28 | ФССЦ-203-0894 | Приборы дверные накладные | комплект | 2 | 107,21 |  | МЛТ-4,28 | 214,42 |  |  |
|  |  | Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ - 1, 1 Новый коэффициент МАГ 1 , 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР08-02-001-01 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м: из керамического кирпича | 1 мЗ кладки | 2,4 | 57 1 ,53 | 32,71 | Т1-Р08-02-001-01 Индексы к ТЕР 2010- | 1371,68 | 89,54 | 78,5 |
|  |  | Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ— 1, 1 |  |  | 37,31 | 3,69 | 1 ОЗП=12,07; ЭМ=3,5631; |  |  | 8,86 |
| 30 | ТЕР06-01-015-01 прим. | 1 1ривязка вновь возводимой стены к сущ. металлическими штырями | 1 т | 0,01 | 15907,21 | 62,22 | ТЕР06-0 1-0 15-01 Индексы к ТЕР 20 10- | 159,07 | 23,22 | 0,62 |
|  |  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ~1, 1 |  |  | 2321,62 | 6,67 | 1 ОЗП= 12,07; ЭМ=3,5836; |  |  | 0,07 |
| 31 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж металлической двери | 1 т конструкций | 0,1 | 631,5 | 108,75 | ТЕР09-06-001-02 Индексы к ТЕР 20 10-1 0311=12,07; | 63,15 | 36,01 | 10,88 |
|  |  | Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ=1,1 |  |  | 360,1 | 3,33 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Дымовая труба |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Н | 9 | 10 | II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕР01-02-057-02 | Разработка [руша вручную н траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 4 | 100 мЗ грунта | 0,0435 | 999,46 |  | ГПРО 1-02 -057-02 Индексы к ТЕР 2010-I ОЗП=12,07,. | 43,48 | 43,48 |  |
|  |  | Террипориальная поправка к базе 2001г МАТ- 1, 1 |  |  | 499,46 |  | ЗПМ-12,07 |  |  |  |
| 1 | ТЕР1 1-01-001-02 | Уплотнение (рута щебнем | 00 м2 площади уплотнения | 0,04 | 544,43 | 76,13 | ТЕР 11 -01 -00 1-02 Индексы к ТЕР 20 10-1 0311=12,07; ЭМ-3,3889; | 21,78 | 2,15 | 3,05 |
|  |  | 51)6.74 - 1 151.94-200.21 х 5.1 4 73.70x5.1 |  |  | 53,67 | 7,56 |  |  |  | 0,3 |
|  |  | Территориальная поправка к базе 2001? МАТ--1, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \ | ТЕР06-0 1-005-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего {азначспия объемом до 25 мЗ | 100 мЗ бетона и железобетона в деле | 0,0917 ». ОЛИ -11.1)02 7 | 92347,75 | 1956,67 | ГЕР06-0 1-005-05 Индексы к ТЕР 20 10- | 8468,29 | 219,05 | 179,43 |
|  |  | Я4 347,54 - 84 543.05 - 277,56 х 0,36 - 802.20 х 0, 1 1 -734,56x0,01 Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ 1, 1 |  |  | 2388,76 | 207,81 | 1 ОЗП=12,07; ЭМ=3,7626; ЗПМ=12,07; МАТ=3,2307 |  |  | 19,06 |
| 5 | ГЕР06-01-015-08А | Установка закладных деталей, поставляемых отдельными элементами весом до 20 кг | 1 т | 0,074 | 9204,51 | 36,36 | ГНР06-01-015-08А Индексы к ТЕР 2010- | 681,13 | 35,32 | 2,69 |
|  |  | Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ 1, 1 |  |  | 477,31 | 3,87 | ОЗГг-12,07; ЭМ-3,5633; |  |  | 0,29 |
| 6 | ТЕР09-06-033-01 | Монтаж каркасов дымовых труб | т конструкций | 0,2 | 953,2 | 122,24 | ТЕР09-06-033-01 Индексы к ТЕР 20 10-1 ОЗП=12,07; ЭМ-4,4133; ЗПМ=12,07; КЛЛТ— Ч 1ЛЛО | 190,64 | 54,68 | 24,45 |
|  |  | 902.5/ 918.63 - 1 258,81 х 0,00103 - 11 721.21 х 0,00031 - 18 656,91 х 0,0006 Территориальная поправка к базе 2001 г МА Т- 1, 1 |  |  | 273,41 | 8,82 |  |  |  | 1,76 |
| 7 | СЦМ-201-0756 | Стоимость м/конструкций | т | 0,2 | 10054,01 |  | СЦМ-201-0756 Отдельные конструктивные | 2010,8 |  |  |
|  |  | Территориальная поправка к базе 2001г МАГ 1 , 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР09-06-033-01 | Демонтаж дымовых труб | т конструкций 1 | 2,5 | 158,2* | 48,9 | ТЕР09-06-033-01 Индексы к ТЕР 201 0-0311=12,07; ЭМ=4,4133; ЗПМ=12,07; | 395,65 | 273,41 | 122,24 |
|  |  | Территориальная поправка к базе 2001 г МА Т" 1, 1 Новый коэффициент ПЗ--0.4; ОЗП-0,4; ЭМ-ЗПМ-0,4; ЗПМ-0.4; МАТ---0; ТЗ--0.4; ТЗМ 0,4 1 |  |  | 109,3 Г | 3,53 1 |  |  |  | 8,82 1 |
| 19 | ТЕР09-06-033-01 | Монтаж дымовых труб ( | 1 т конструкций | М | 619,04 | 122,24 | Т1-Р09-06-033-01 , Индексы к Т1-Р 2010-1 ОЗП=12,07; ЭМ=4,4133; | 1547,6 | 6X3 5^ | 305,6 |
|  |  | 595. 73 918,63 - 9 140,01 х 0.035 Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ- 1, 1 |  |  | 273,41 | 8,82 |  |  |  | 22,05 |
| Раздел 3. газоходы |
| 10 | Т ЕРО 1-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 мЗ фунта | 0,006 | 999,46 |  | ТЕРО 1-02-057-02 Индексы к ТЕР 2010-1 ОЗП=12,07; | 6 | 6 |  |
|  |  | Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ= 1, 1 |  |  | 999,46 |  | ЗПМ=12,07 |  |  |  |
| 41 | ТЕР1 1-01-001-02 | Уплотнение грунта щебнем | 100м2 шющадр | 0,03 | 544,43 | 76,13 | ТЕР 11 -01 -00 1-02 | 16,33 | 1,61 | 2,28 |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | К) | 1 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 506, 74 --- 1 151.94 - 200.21 х 5.1 1 73. 70 х 5. 1 "ерриториальная поправка к базе 2001 г МАТ- 1 , 1 | уплотнения |  | 53,67 | 7,56 | Индексы к ТЕР 20 10-1 ОЗП=12,07, ЭМ=3,3889; |  |  | 0,23 |
| 2 | ГЕРИ-01-011-03 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,03 | 1788,81 | 21,59 | ГКРП-01-011-03 | 53,66 | 7,91 | 0,65 |
|  |  | Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ 1, 1 |  |  | 263,82 | 1 0, 1 7 |  |  |  | 0,31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ОЗП= 12,07; |  |  |  |
| 3 | ГЕР1 1-01-01 1-04 | Устройство стяжек: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01 -0 1 1 -03 | 100 м2 стяжки | 0,03 | 2271,15 | 24,48 | ГНР11-01-ОП-04 Индексы к ТЕР 2010-ОЗП=12,07; | 68,13 | 0,59 | 0,73 |
|  |  | Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ—1, 1 Новый коэффициент 1П 6; ОЗГГ=б; ЭМ-6; ЗПМ---6; МАТ 6; 73=6; ТЗМ -6 |  |  | 19,5 | 10,08 | ОМ-7,5; ЗИМ- 12,07; МЛТ=3,2576 |  |  | 0,3 |
| 14 | ТЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных | 1 мЗ кладки | 1,49 1.15+1.Н | 443,12 | 32,71 | ГКР08-02-001-01 Индексы к ТИР 20 10-1 ОЗП= 12,07; ЭМ=3,5631; | 660,25 | 55,59 | 48,74 |
|  |  | 409.20 525.94 -905.94 х 0.394 1 609.65x0.394 Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ 1, 1 |  |  | 37,31 | 3,69 |  |  |  | 5,5 |
| 15 | ТЕР09-04-001-02 | Монтаж щиток покрытий зданий высотой до 25 м с общипкой из: тонколистовой стали размером 376 м | 1 т конструкций | 0,094 | 436,47 | 219,09 | ТКР09-04-001-02 Индексы к ТКР2010-1 ОЗП=12,07; ЭМ-4,2577; ЗПМ=12,07; | 41,03 | 7,36 | 20,59 |
|  |  | Территориальная поправка к базе 2001 <> МАТ 1,1 |  |  | 78,26 | 16,78 |  |  |  | 1,58 |
| 46 | Прайс-лист | Лист5,0х 1500x6000 (27900руб.- 1т) | кг | 94 | 5,52 |  | МАТ=4,28 | 519,27 |  |  |
| Раздел 4. Обмуровка котлов |
| 47 | ТЕР08-02-001-03 | Обмуровка котлов с устройством основания кирпичною | 1 мЗ кладки | 17,5 | 189,5 | 32,71 | ТПР08-02-001-03 Индексы к ТЕР 20 10- | 3316,22 | 721 | 572,43 |
|  |  | / 78.99 - 541.37 - 905,94 х 0.4 Территориальная поправка к базе 2001 г МАГ 1. 1 |  |  | 41,2 | 3,69 | 1 ОЗП= 12,07; ЭМ-3,5631; ЗПМ=12,07; |  |  | 64,58 |
| 48 | Прайс-лист | Кирпич огнеупорн. (5,0/4,708/1, 18)=0,9 | шт | 7000 | 0,99 |  | МАТ-4,28 | 6930 |  |  |
| того прямые затраты по смете в ценах 2001 г. 1 « * | 49431,86 | 4264,77 | 3429,85 |
|  | < |  | 313,64 |
| того прямые затраты по смете а учетом коэффициентов к итогам 1 | 50347,53 | 5117,71 | ¦ 3492,58 |
|  |  |  | 376,37 |
| ) том числе, справочно: |  |  |  |
| Районный к-т 20% (Поз | 1-3, 18-19,29,44,47,4-5, 14,6,8, 12,22, 15, 32, 40, 16, 33,41-43, 17,30,34-35,20-21,26-27,31,36, 38- | 39, 45) | 915,67 | 852,95 | 62,73 |
|  |  |  |  |  | 62,73 |
| того прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | 264586,23 | 61770,76 | 12092,43 |
|  |  |  | 4542,8 |
| Накладнме расходы х 0,94 | 67804 |  |  |
| Сметная прибыль | 49975,73 |  |  |
| Всего по смете | 398597,47 |  |  |