Приложение №2

Перечень работ по ремонту кабинета в здании МУЗ «Рубцовская ЦРБ»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Проемы |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,1224 |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,046 |
| 3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0672 |
| 4 | Блоки дверные полной заводской готовности с окраской | м2 | 6,72 |
| 5 | Установка блоков оконных пластиковых с отделкой откосов, сливов, подоконников | 100 м2 проемов | 0,1224 |
| 6 | Окно ПВХ | м2 | 12,24 |
| Раздел 2. Полы |
| 7 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,28 |
| 8 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,32 |
| 9 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,32 |
| 10 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм | 100 м2 покрытий | 0,32 |
| 11 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,32 |
| 12 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,24 |
| 13 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,56 |
| 14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,55 |
| Раздел 3. Внутренняя отделка |
| 15 | Очистка вручную набелов и масляных красок со стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,45 |
| 16 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,31 |
| 17 | Разборка вентиляционных коробов из плит: одинарных | 100 м2 поверхности коробов | 0,072 |
| 18 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,094 |
| 19 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м: из керамического кирпича | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,33 |
| 20 | Заделка отверстий в перекрытиях после разборки вентиляции | 100 отверстий | 0,02 |
| 21 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,66 |
| 22 | Изготовление короба из гипсовых или гипсоволокнистых листов для заделки сантехнических труб с креплением на металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,02 |
| 23 | Облицовка стен панелью МДФ с устройством металлического каркаса | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,38 |
| 24 | Панель МДФ | шт | 64 |
| 25 | Заделка дверных проемов с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,012 |
| 26 | Облицовка потолков гипсоволокнистыми листами при отделке под окраску с креплением на металлический каркас | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,56 |
| 27 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами (тамбур) | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,05 |
| 28 | Выравнивание поверхностей стен смесью "Волма-слой" | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,27 |
| 29 | Выравнивание поверхностей потолков смесью "Волма-слой" | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,56 |
| 30 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,56 |
| 31 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,56 |
| 32 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,04 |
| 33 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
| 34 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| 35 | Гладкая облицовка стен без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,06 |
| 36 | Устройство плинтусов потолочных | 100 м плинтусов | 0,59 |
| 37 | Плинтус потолочный | м | 59 |
| Раздел 4. Сантехнические работы |
| 38 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,02 |
| 39 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,19 |
| 40 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,04 |
| 41 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 42 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,19 |
| 43 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,2 |
| Раздел 5. Отопление |
| 44 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,12 |
| 45 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт. | 0,03 |
| 46 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,18 |
| 47 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,18 |
| 48 | Установка радиаторов: алюминиевых | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,063 |
| 49 | Радиатор алюминиевый | шт | 3 |
| Раздел 6. Электромонтажные работы |
| 50 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,34 |
| 51 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,34 |
| 52 | Кабель ВВГ 3*2,5 | м | 20 |
| 53 | Кабель ВВГ 3*1,5 | м | 14 |
| 54 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,05 |
| 55 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,08 |
| 56 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,02 |
| 57 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,02 |
| 58 | Светильники для ламп накаливания в подвесных потолках | 100 шт. | 0,08 |
| 59 | Розетка | шт | 8 |
| 60 | Выключатель | шт | 5 |
| 61 | Светильник с лампами накаливания | шт | 2 |
| 62 | Светильник в подвесных потолках | шт | 2 |
| 63 | Светильник в подвесных потолках -точечный | шт | 8 |
| Раздел 7. Прочие |
| 64 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,015 |
| 65 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный | за т груза | 1,5 |
| 66 | Перевозка грузов расстояние перевозки 10км | 1 т | 1,5 |